Ky mjet ka për qëllim të i ndihmoj personat përgjegjës për identifikimin e rreziqeve dhe përcaktimin e masave parandaluese (shembuj), gjatë procesit të vlerësimit të riskut.

Referuar nga Agjencia Europiane për Siguri dhe Shëndetin në Punë  (https://osha.europa.eu/en).

PJESA I: A EKZISTON RREZIKU NË VENDIN E PUNËS

| PYETJE | PO | JO |
| --- | --- | --- |
| A përdoren substanca oksiduese ose të ndezshme, të tilla si bojë, ngjitës dhe tretës? |  |  |
| A ruhen substancat oksiduese dhe të ndezshme në dhoma të ajrosura? |  |  |
| A janë të disponueshme Fletët e të Dhënave të Sigurisë Materiale për të gjitha kimikatet e rrezikshme të përdorura? |  |  |
| A ka ndonjë burim ndezjeje (p.sh. zjarri i hapur, pajisjet elektrike, ngarkesa elektrostatike, apo temperaturë të lartë)? |  |  |
| A janë të shenuara siç duhet zonat e rrezikshme nga zjarri? |  |  |
| A informohen rregullisht punonjësit që përdorin substanca të djegshme ose të ndezshme për vetitë e rrezikshme të këtyre kimikateve? |  |  |
| A janë vendosur pajisjet të zjarrfikësve dhe a janë të përshtatshme? |  |  |
| A janë të servisueshme dhe të servisuara rregullisht pajisjet e zjarrfikësve? |  |  |
| A janë lehtësisht të aksesueshme pajisjet zjarrfikëse? |  |  |
| A ka plane emergjence për arratisjeje? |  |  |
| A janë të shënuara rrugët e arratisjes? |  |  |
| A ka alarme zjarri? |  |  |
| A kryhen stërvitjet për shuarjen e zjarrit dhe alarmit? |  |  |
| A ofrohet trajnim për shuarjen e zjarrit? |  |  |

PJESA II: SHEMBUJ TË MASAVE PARANDALUESE QË MUNDË TË NDËRMIRREN PËR REDUKTIMIN E RREZIKUT

- Ruajtja e duhur e substancave të djegshme  (p.sh., jo tejkalimi i temperaturave maksimale të ruajtjes).

- Ndarja e substancave të djegshme.

- Parandalimi ose eliminimi i burimeve të ndezjes (përfshirë ndalimin e pirjes së duhanit).

- Sigurimi i Fletëve të të Dhënave të Sigurisë Materiale për të gjitha substancat e ndezshme.

- Duhet rrethuar çdo zonë rrezikshme.

- Duhet siguruar që lejet e duhura për punë me përdorimin e një flakë të hapur janë të vendosura.

- Sigurimi i aparateve për fikjen e zjarrit.

- Sigurimi që pajisjet elektrike të kontrollohen rregullisht.

- Sigurimi i zgjedhjes së duhur të pajisjeve të ndriçimit.

- Kontrollimi dhe servisimi i rregullt i pajisjeve të zjarrfikësve.

- Instalimi i pajisjeve të alarmit të zjarrit.

- Shënimi i rrugëve të shpëtimit, mbajtja e pastër e rrugëve të shpëtimit.

- Sigurimi i trajnimeve për punonjësit.

- Kryerja e stërvitjeve emergjente

PJESA III: SHËNONI GJETJET DHE REKOMANDIMET TUAJA